Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет»

(СибАДИ)

Институт дополнительного образования

Утверждаю:

Директор ИДО

____________С. В. Савельев

«_____»___________	20__ г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

по курсу повышения квалификации

«Судебная строительно-техническая экспертиза»

Форма обучения………очно-заочная

Лекции…………………………18 час.

Практических занятий……….. 18час.

Самостоятельная работа..…….36 час.

Форма контроля …….……..…...Зачет

Всего……………….………….72 часа

Омск – 2020

Дополнительная образовательная программа разработана на кафедре «Организация и технология строительства» доцент, к.т.н. В. А. Казаков,        А. Б. Ягодин.

Руководитель программы, к.т.н., доц.  _____________ В. А. Казаков

1. Цель программы

Повышение квалификации специалистов в области строительной экспертизы, проектно-изыскательских предприятий и организаций, технического надзора.

Вид деятельности: контроль, экспертиза, изыскания, проектирование нового строительства, ремонта и реконструкции сооружений, технический надзор в сфере строительства.

2. Перечень получаемых в результате обучения компетенций:

В результате обучения слушатели приобретут следующие профессиональные компетенции:

ПК-1: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест;

ПК-12: знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, образцов продукции, выпускаемой предприятием ;

ПК-13: владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического обеспечения;

ПК-14: владением методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов, оборудования;

ПК-15: способностью организовать профилактические осмотры и текущий ремонт, приемку и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования.

3. Требования к уровню освоения содержания курса

В результате освоения содержания курса слушатели должны:

Знать: нормы по проектированию зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования.

Уметь: формировать и решать задачи, опираясь на результаты инженерных изысканий и анализа проектно-сметной документации;

Владеть: методами проведения инженерных изысканий,

технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов.

4. Объем программы и виды учебной работы

Таблица 1

| Вид занятий | Всего часов |
| --- | --- |
| Всего | 72 |
| в том числе: |  |
| лекции | 18 |
| практические занятия | 18 |
| Самостоятельная работа | 36 |
| Форма контроля | Зачет |

5. Учебный план программы

Таблица 2

| Модуль | Содержание модулей | Количество часов |
| --- | --- | --- |
|  |  | Лекции | ПЗ | СРС |
| 1 | Понятия предмета и задачи судебной строительно-технической экспертизы | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Объекты судебной строительно-технической экспертизы и объекты экспертного познания | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Методы и методики, используемые экспертом-строителем при проведении исследований | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Эксперт-строитель и специалист в современном судопроизводстве | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Процессуальный порядок и организационные вопросы назначения и производства судебной строительно-технической экспертизы | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Натурные исследования при проведении судебной строительно-технической экспертизы | 2 | 2 | 12 |
| 7 | Заключение судебного эксперта-строителя и специалиста, их оценка и использование в процессе доказывания | 2 | 2 | 6 |
| 8 | Судебная практика в строительстве | 2 | 2 | 4 |
|  | Итого | 18 | 18 | 36 |

6. Рабочие программы учебных модулей

Таблица 3

| № п.п | Модуль программы (краткое содержание) | Наименование оборудования, инструмента, материала |
| --- | --- | --- |
| 1 | Понятия предмета и задачи судебной строительно-технической экспертизы 1.1 понятие судебной экспертизы 1.2 предмет и задачи 1.3 классификация задач и подзадач | Нормативная база, законы РФ. |
| 2 | Объекты судебной строительно-технической экспертизы и объекты экспертного познания 2.1 понятие объекта строительно-технической экспертизы 2.2 классификация объектов по процессуальной природе |  |
| 3 | Методы и методики, используемые экспертом-строителем при проведении исследований 3.1 общая характеристика методологии 3.2 классификация и типология методов исследования | Учебное пособие, Нормативная база, законы РФ. |
| 4 | Эксперт-строитель и специалист в современном судопроизводстве 4.1 процессуальное положение эксперта и специалиста в уголовном, гражданском и арбитражном и административном судопроизводстве 4.2 специальные строительно-технические знания 4.3 информационное обеспечение деятельности эксперта-строителя | Учебное пособие, Нормативная база, законы РФ. |
| 5 | Процессуальный порядок и организационные вопросы назначения и производства судебной строительно-технической экспертизы 5.1 сущность и формы взаимодействия лица, сведущего в области строительства со следователем и судом 5.2 процессуальные и организационные проблемы назначения судебной строительно-технической экспертизы 5.3 процессуальные и организационные проблемы натурных исследований 5.3 участие эксперта-строителя в допросах 5.4 эксперт-строитель и специалист в судебном разбирательстве | Учебное пособие, Нормативная база, законы РФ. |
| 6 | Натурные исследования при проведении судебной строительно-технической экспертизы 6.1 правила обследования технического состояния ограждающих конструкций. Термины и определения. 6.2 этапы обследования 6.3 визуальное обследование. 6.4 классификация дефектов и повреждений конструкций. 6.5 средства диагностики и оценки технического состояния строительных конструкций 6.6 неразрушающие методы обследования технического состояния строительных конструкций 6.7метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающей конструкции 6.8 требования действующих нормативных документов к микроклимату и воздухообмену помещений различного назначения 6.7 методология проведения замеров параметров микроклимата и воздухообмена 6.8 приборы и оборудование для проведения замеров микроклимата и воздухообмена 6.9 характерные ошибки при выполнении измерений, оценке полученных результатов и разработке рекомендаций по устранению выявленных дефектов и несоответствий нормам | Учебное пособие, методические рекомендации по проведению технического обследования, приборы и оборудование для проведения работ. |
| 7 | Заключение судебного эксперта-строителя и специалиста, их оценка и использование в процессе доказывания 7.1 содержание и форма заключений эксперта-строителя и специалиста 7.2 оценка и использование заключений эксперта-строителя и специалиста в процессе доказывания 7.3 рассмотрение наиболее часто встречающихся нареканий в заключении эксперта-строителя | Примеры нормативных документов и бланки. |
| 8 | Судебная практика в строительстве 8.1. перечень основных нормативных актов и законов регламентирующих строительную деятельность. 8.2. стандарты и правила строительных организаций и их объединений. 8.3. строительная экспертиза и ее роль в решении судебных споров. 8.4. требования к экспертным организациям. 8.5. гарантийные обязательства застройщика. 8.6.Ответственность за нарушения установленных положений договоров и требований проектной документации. | Нормативная база, законы РФ. Примеры нормативных документов и бланки. |

7. Организационно – педагогические условия

Обучение проводится профессиональным педагогическим составом кафедр «Организация и технология строительства», с использованием специализированного оборудования лаборатории «ОТС» и разработанными на кафедрах учебно-методическими материалами. Обучение проводится в специализированных учебных аудиториях с применением средств мультимедиа и на практических примерах.

8. Рекомендуемая литература

8.1. Основная литература

1. Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства".

2. НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ

СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕМОНТЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ РД-08.00-60.30.00-КТН-046-1-05

3. С.А. Подмазова. Обеспечение качества бетона монолитных конструкций. Строительные материалы №6. Июнь, 2004.

4. СНиП 11-23-81*. Стальные конструкции/ Госстрой СССР.-М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1990 -90 с..

5. СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия/ Госстрой России.-М.: ГУП Госстроя России, 2003- 67 с.

6. ТУ 1122-235-39124899-2005. Профили стальные гнутые арочные с трапециевидными гофрами / СибНИИстрой-Новосибирск. 2005- 18с.

## 7. Еремеев П.Г., Киселев Д.Б., Арменский М.Ю. К проектированию бескаркасных конструкций арочных сводов из холодногнутых тонколистовых стальных профилей // ГУП ЦНИИСК им. Кучеренко. Монтажные и специальные работы в строительстве, 2004, №7, С 54-57.

8. В.М. Свистунов, Н.К. Пушняков. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и коммунального хозяйства.

9. Рекомендации по применению стальных профилированных настилов нового сортамента в утепленных покрытиях производственных зданий / ЦНИИПСК им. Мельникова. - Москва 1985. - 35 с.

10. ГОСТ 24045-94. Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия / ЦНИИПСК им. Мельникова. - Москва 1995. - 21 с.

11. Каприелов С.С. Батраков В.Г., Шейнфельд А.В. «Модифицированные бетоны  нового поколения: реальность и перспектива». // Бетон и железобетон, № 6, 1999, с.6-10.

8.2. Дополнительная литература

1. Каприелов С.С., Шейнфельд А.В., Силина Е.С., Жигулев Н.Ф., Борыгин  С.Т. Высокопрочные бетоны повышенной морозосолестойкости с органоминеральным модификатором. //  Транспортное строительство, № 11, 2000, с.24-27.

2. Каприелов С.С., Шейнфельд А.В. «Бетоны нового поколения с высокими эксплуатационными свойствами» // Материалы Международной конференции «Долговечность и защита конструкций от коррозии», Москва, 25-27 мая 1999, с.191-196.

3. Опыт возведения уникальных конструкций из модифицированных бетонов на строительстве комплекса «Федерация». Каприелов С.С., Шейнфельд А.В., Киселева Ю.А., Пригоженко О.В., Кардумян Г.С., Ургапов В.И. Промышленное и гражданское строительство. 2006. № 8. С. 20-22.

4. Модифицированные бетоны нового поколения в сооружениях ММДЦ «Москва-Сити». Каприелов С.С., Травуш В.И., Карпенко Н.И., Шейнфельд А.В., Кардумян Г.С., Киселева Ю.А., Пригоженко О.В.
Строительные материалы. 2006. № 10. С. 13-18.

5. Модифицированные высокопрочные бетоны классов В80 и В90 в монолитных конструкциях. Каприелов С.С., Травуш В.И., Карпенко Н.И., Шейнфельд А.В., Кардумян Г.С., Киселева Ю.А., Пригоженко О.В.
Строительные материалы. 2008. № 3. С. 9-13.

6. Новые технологии и материалы для капитального ремонта дымовых труб ТЭЦ. Сатьянов В.Г., Чугай И.Б., Липатова Л.Г., Кардумян Г.С.. Строительные материалы. 2007. № 7. С. 10-11.

### 7. Высотное домостроение — культура проектирования, строительства и эксплуатации. Журнал "Моя Москва". 5, 2006.

9. Оценочные материалы

9.1.Комплект вопросов к зачету

- В течение какого срока лицо, осуществляющее строительство, должно выполнить входной контроль проектной документации?

  - 7 рабочих дней

  - 14 рабочих дней

  - срока, установленного в договоре

  - срока, предусмотренного в проекте организации строительства

  - срока, предусмотренного в проекте производства работ

- В составе какой документации разрабатывается проект организации строительства?

  - проектной

  - рабочей

  - организационно-технологической

  - исполнительной

- В каком из перечисленных документов указываются границы строительной площадки?

  - строительный генеральный план

  - схема планировочной организации земельного участка

  - градостроительный план земельного участка

  - разрешение на строительство

- Каким из перечисленных документов устанавливаются условия выполнения в процессе строительства требований законодательства об охране труда, окружающей среды и населения, а также возможность выполнения всех видов контроля, необходимого для оценки соответствия выполняемых работ требованиям проектной, нормативной документации и (или) условиям договора?

    - проектом организации строительства

    - проектом организации строительства и организационно-технологической документацией

    - распоряжением   представителя   государственного   строительного надзора

    - проектом производства работ

- Уборку какой зоны, прилегающей к территории стройплощадки, должно обеспечить лицо, осуществляющее строительство?

    - пятиметровой

    - десятиметровой

  - пятнадцатиметровой

  - двадцатиметровой

- Имеет ли право подрядчик использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные заказчиком, или выполнять его указания, если это может привести к нарушению обязательных для сторон требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ?

  - не имеет права

  - имеет право

  - имеет право, т.к. ответственность будет нести заказчик

- Должен ли производиться строительный контроль за безопасностью строительных конструкций, и, если да, то в каких случаях?

- должен, если устранение выявленных недостатков в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций

- должен, если проведение контроля за безопасностью конструкций установлено требованиями технических регламентов

- не должен

- должен, если строительство или реконструкция объекта осуществляется за счет средств федерального бюджета или бюджетов субъектов Российской Федерации

- Какой вид строительного контроля предусматривает проверку соблюдения технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами?

- входной контроль

- операционный контроль

- авторский надзор

приемочный контроль

- Какой документ составляется в случае выявления недостатков в выполнении работ, показатели качества которых влияют на безопасность здания и, если в соответствии с технологией строительства, эти показатели не могут быть проконтролированы после выполнения последующих работ?

- акт

- протокол

- предписание

- заключение о соответствии

- В каких документах фиксируются результаты операционного контроля?

- в журналах работ

- в исполнительной документации

- в проектах производства работ

- в актах освидетельствования

- Какой документ, подтверждающий право выполнять работы, влияющие на безопасность возводимого здания или сооружения, должно иметь лицо, осуществляющее строительство?

- свидетельство о допуске

- лицензия

- разрешение на строительство

- положительное заключение экспертизы проектной документации

- Какой документ должен прилагаться к заявлению о выдаче разрешения на строительство в обязательном порядке?

- общий журнал работ

- архитектурно-планировочное задание

- градостроительный план земельного участка

- договор подряда на строительство объекта

- Выдается ли разрешение на отдельные этапы строительства, реконструкции, и, если да, то в каком случае?

- не выдается

- выдается по заявлению застройщика

- выдается в случае, если такие этапы предусмотрены в проектной документации

- выдается, если объект капитального строительства относится к уникальному

14.Элементы структурных конструкций работают на

1. Изгиб

2. Растяжение-сжатие

3. Кручение

9.2. Критерии оценки

Из представленных выше вопросов слушателю выдается два вопроса.

- «Зачет» выставляется слушателю, если

- ответы на вопросы сформулированы четко, логично, связно и полно, соответствуют заданной теме;

- заключение по вопросу содержит выводы, логично вытекающие из содержания основного ответа;

- слушатель использует достаточно полно разнообразные средства подтверждения сказанного в ответе на вопросы;

- демонстрирует полное или не полное понимание проблемы;

- все требования, предъявляемые к ответу на вопросы, выполнены.

- «Незачет» выставляется слушателю, если

- ответы на вопросы сформулированы не четко, не логично, не связно и не полно, слушатель отклоняется от заданной темы;

- заключение по вопросу не содержит выводы;

- студент не использует разнообразные средства подтверждения сказанного в ответе на вопросы;

- для выражения своих мыслей пользуется упрощённо-примитивным языком, не использует научную терминологию;

- демонстрирует не понимание проблемы;

- требования, предъявляемые к ответу на вопросы, не выполнены.

10. Календарный учебный график*

1-я Неделя

| День недели | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | 1705 - 2010 |  | 1705 - 2010 | 1705 - 2010 |  | 1000-1305 |

2-я Неделя

| День недели | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | 1705 - 2010 |  | 1705 - 2010 | 1705 - 2010 |  | 1000-1305 |

3-я Неделя

| День недели | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | 1705 - 2010 |  | 1705 - 2010 | Итоговая аттестация |  |  |

* - по заявке слушателей в календарный учебный график могут вноситься корректировки.