Министерство науки  и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
 «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 
(СибАДИ)»

Институт дополнительного образования

										Утверждаю:
		Директор ИДО 
						____________С. В. Савельев
	«_____»___________	20__ г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
по курсу повышения квалификации
«Внутренние и наружные инженерные системы отопления, 
вентиляции, теплогазоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения»

Форма обучения…………с частичным  отрывом от производства
	Лекции………………………..	23 час.
	Практические занятия……….	17 час.
	Самостоятельная работа………32 час.
		Форма контроля……………....	зачёт 
	Всего………………………….	72 час.

Омск – 2020
   
Рабочая программа разработана на кафедре «Городское строительство, хозяйство и экономика и оценка недвижимости»  ФГБОУ ВО «СибАДИ» 

Руководитель направления                                      Масленников С.А.

1.	Цель программы
Цель изучения данной программы это освоение новаций в управленческих, экономических и технологических, аспектах строительного производства.  Повышение квалификации технических специалистов управляющих компаний всех уровней.
2.	Перечень получаемых в результате обучения компетенций:
В результате обучения слушатели приобретут следующие профессиональные компетенции:   
ПК-5: знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов;
ПК-16: знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов продукции, выпускаемой предприятием;
ПК-17: владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического обеспечения ; 
ПК-18: владением методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования; 
ПК-19: способностью организовывать профилактические осмотры, ремонт, приемку и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных систем.
3.Требования к уровню освоения содержания курса
Изучив данную программу, слушатель должен:
	Знать: требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении работ по эксплуатации жилого фонда и инженерных сетей
	Уметь: организовывать эксплуатацию, ремонт, приемку инженерных сетей и оборудования;
	Владеть:  методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования;

4. Объем программы и виды учебной работы
Таблица 1
Вид занятий 	Всего часов 	
Всего 	72	
в том числе: 	
Лекции 	23	
Практические занятия	17	
Самостоятельная работа	32	
Итоговая аттестация 	зачет	

5. Учебный план программы
Таблица 2
Модуль	Содержание модулей	Количество 
часов	
		Лекции	ПЗ	СРС	
1	Теплоснабжение
	6	6	12	
2	Вентиляция
	2	2	4	
3	Водоснабжение и канализация
	5	5	10	
4	Электрооборудование
	2	2	-	
5	Лифтовое оборудование многоквартирных жилых домов
	6		2	
6	
Перепланировка
	1	1	2	
7	Техническая эксплуатация зданий по ОВ и ВК
	1	1	2	
	ИТОГО	23	17	32	

6. Рабочие программы учебных модулей
Таблица 3
№ п.п	Модуль программы
(краткое содержание)	Наименование оборудования, инструмента, материала	
1	Теплоснабжение
1.1 Тепловые сети и камеры на придомовой территории, их эксплуатация.
1.2 Системы отопления зданий (виды систем, трубопроводы, их изоляция, регулирующая и запорная арматура), их эксплуатация.
1.3 Учет тепла поквартирный.
1.4 Учет тепла общедомовой.
1.5 Тепловые пункты, их виды. Оборудование абонентских вводов.
1.6 Обязательная документация учета тепла - УУТЭ.
1.7 Насосное оборудование. Насосы, их виды и требования предъявляемые к ним.
1.8 Шумозащита ИТП и насосных. Нормы и требования предъявляемые к данным помещениям.	Тепловизор, расходомер	
2	Вентиляция
2.1 Естественная и механическая вентиляция.
2.2 Противодымная вентиляция.
2.3 Техническая эксплуатация вентиляционных систем всех видов.	Расходомер, нормативные документы, учебное пособие	
3	Водоснабжение и канализация
3.1.Наружние сети водоснабжения и канализации (колодцы, камеры, материалы трубопроводов). 
Ливневая канализация, выпуски на придомовую территорию, наружные сети. Дренажи.
Эксплуатация наружных сетей на придомовой территории.
3.2 Системы водоснабжения здания: холодное, горячее и циркуляционное водоснабжение.
Виды их разводки, материалы трубопроводов, регулирующая и запорная арматура. Полотенцесушители.
Виды схем горячего водоснабжения (открытая и закрытая, их плюсы и минусы, опасности при несвоевременном переходе схем).
3.3 Системы канализации в здании. Разводка, виды трубопроводов, их эксплуатация. Установка санитарно- технического оборудования, требования к его размещению.
Вентиляция канализации, особенности эксплуатации в зимний период.
3.4 Противопожарный водопровод.
3.5 Насосное оборудование систем водоснабжения, канализации, противопожарные установки, дренажные установки.
3.6 Учет водоснабжения: поквартирный и общедомовой.
Оборудование абонентских вводов, схемы узлов, обязательная документация.	Наглядные материалы, гидравлический стенд, нормативные документы, учебное пособие	
4	Электрооборудование
4.1 Схемы электроснабжения жилых домов
Расчетные и фактические нагрузки. 
Категории обеспечения надежности электроснабжения МКД. Способы обеспечения надежности электроснабжения.
4.2 Заземление и защитные меры электробезопасности. Принципиальные схемы заземления. Заземляющие устройства. Меры защиты от прямого и косвенного прикосновения. Молниезащита. Способы построения системы молниезащиты.  Требования к системам молниезащиты.
4.3 Схемы построения внутренних сетей электроснабжения МКД. Основные потребители электроэнергии в МКД. 
Основные компоненты (оборудование) внутренней сети электроснабжения.
4.4 Кабельная продукция, применяемая в сетях электроснабжения. Требования к кабельной продукции. Способы выбора по условиям прокладки и условиям нагрузки
4.5 Способы и требования прокладки сетей электроснабжения. Варианты построения сети и прокладки кабельной продукции в МКД различных конструкций.
4.6 Системы пожарной безопасности (АПС, СОУЭ, автоматика противодымной вентиляции). 
Требования к устройству систем пожарной безопасности. Алгоритмы работы систем пожарной безопасности и способы их реализации. 
4.7 Обзор основных слаботочных сетей, прокладываемых в МКД Требования к прокладке слаботочных сетей и размещению оборудования.	Учебная лаборатория 
«АППиЭ», методические указания	
5	Лифтовое оборудование многоквартирных жилых домов
5.1 Технический регламент о безопасности лифтов ТР/ТС-011
5.2 Проектирование, монтаж и эксплуатация лифтов и устройств диспетчерского контроля
5.3 Техническое освидетельствование и обследование лифтов отработавших назначенный срок
5.4 Требование ЕТКС к персоналу занятому монтажом и эксплуатацией лифтов
5.5 Обзор основных моделей лифтов и энергоэффективность.	Нормативные документы, методические рекомендации	
6	Перепланировка
6.1 Особенности перепланировки систем ОВ и ВК.
6.2 Перевод  помещения жилого в нежилое: учет энергоресурсов	Нормативные документы, учебное пособие	
7	Техническая эксплуатация зданий по ОВ и ВК
	Нормативные документы, учебное пособие	

7. Организационно – педагогические условия
Обучение проводится профессиональным педагогическим составом кафедр «Городское строительство, хозяйство и экономика и оценка недвижимости», с использованием специализированного оборудования лаборатории «ГСХиЭОН» и разработанными на кафедрах учебно-методическими материалами. Обучение проводится в специализированных учебных аудиториях с применением средств мультимедиа и на практических примерах.
8. Рекомендуемая литература
8.1. Основная литература
1. СП 60.13330.2016. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;
2. СП 41-101-95. Проектирование тепловых пунктов;
3. СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий;
4. СП 131.13330.2012. Строительная климатология;
5. СП 124.13330.2012. Тепловые сети;
6. СП РК 4.02-17-2005 «Проектирование тепловых пунктов»;
7. Постановление Правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» от 06.05.2011г. № 354;
8. СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий;
9. СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;
10. СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения;
11. СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов;
12. СП 51.13330.2011 Защита от шума;
13. СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий;
14. СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с Изменением N 1);
15. СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности;
16. СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;
17. СП 76.13330.2016 "СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства"
18. РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей;
19. Пособие по проектированию городских и поселковых электрических сетей (к ВСН 97-83);
20. ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Издание 7. Утверждены Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204;
21. Приказ от 13 января 2003 года N 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
22. СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные;
23. СП 22.13330.2016 "СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений"
24. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия.;
25. СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85       (с Изменением N 1);
26. СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная       редакция СНиП 2.03.11-85 (с Изменениями N 1, 2);
27. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 (с Изменениями N 1, 2);
28. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменением N 1);
29. Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда";
8.2. Дополнительная литература

1. Приказ 197 от 17.08.1992. О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей;
2. Приказ от 17 марта 2014 года N 99/пр. об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя;
3. Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя";
4. Приказ от 8 апреля 2011 г. N 161 об утверждении правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных жилых домов и требований к указателю класса энергетической эффективности многоквартирного жилого дома, размещенного на фасаде многоквартирного жилого дома;
5. Письмо от 15 июня 2010 г. N 24099-РП/08;
6. Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; 
7. Приказ от 17 февраля 2010 г. N 61 об утверждении перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
8. Приказ от 4 июня 2010 г. N 229 о требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений;
9. Приказ Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 262 
"О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений"; 
10. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации "; 
11. Е.Я. Соколов. Теплофикация и тепловые сети // Учебник для вузов. М.: ЗАО «Издательский дом МЭИ», 2006;
12. А.Н. Сканави, Л.М. Махов. Отопление // Учебник для вузов. М.: Издательство АСВ, 2006;
13. В.Н. Богословский, Б.А. Крупнов, А. Н. Сканави; под ред. И.Г. Староверова и Ю. И. Шиллера. Внутренние санитарно-технические устройства. Ч.I Отопление. М.: Стройиздат, 1990;
14. Варфоломеев Ю.М., Кокорин О.Я.Отопление и тепловые сети:учебник.–М:.ИНФА-М, 2007;
15. А.К. Тихомиров. Теплоснабжение района города. Хабаровск 2006;
16. Пособие. Стандартные автоматизированные блочные тепловые пункты фирмы Danfoss. ООО «Данфосс», Москва 2007;
17. Пособие. Применение средств автоматизации «Данфосс» в системах водяного отопления многоэтажных зданий. ООО «Данфосс», Москва 2007;.
18. Ю.Н. Саргин, Л.И. Друскин, И.Б. Покровская. Под ред. И.Г. Староверова и Ю.И. Шиллера. Внутренние санитарно-технические устройства. Ч.2 Водопровод и канализация. М.: Стройиздат, 1990;
19. А.К. Перешивкин, С.А. Никитин, В.П. Алимов и др. Под ред. А. К.Перешивкина,  С.А. Никитина. М.: ФГУП ЦПП, 2007;
20. Тугай А.М.,Ивченко В.Д.,Кулик В.И. и др. под ред.Тугая А.М. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения.Проектирование.Справочник.Издательство Будивельник, 1982;
21. Ю.Б. Александрович, Б.А. Блюменкранц, Д.Я. Вигдорчик и др. под ред. И.Г. Староверова. – М.: Стройиздат, 1984;
22. Приказ Минстроя РФ от 06.12.94 N 17-48 "О порядке расследования причин аварий зданий и сооружений на территории российской федерации";
23. Капитальный ремонт жилых зданий. – М.: Стройиздат, 1990.;
24. Техническая эксплуатация зданий: учебник / Г.А. Порывай. – М.: Стройиздат, 1990;
25. Эксплуатация, ремонт и обслуживание зданий и сооружений: учеб. пособие / С.И. Рощина, В.И. Воронов, В.Ю. Щуко: изд-во ВлГУ, 2005.;
26. Эксплуатация жилых зданий: справ. Пособие / Э.М. Ариевич. – М.: Стройиздат, 1991;
27. "Проектирование систем электроснабжения. Учебное пособие". Специальность 140211. Электроснабжение. Москва 2016г.;
28. Приказ от 24 июля 2013 года N 328н об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (с изменениями на 19 февраля 2016 года);
29. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
30. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2016 года N 1134 «О вопросах осуществления холодного водоснабжения и водоотведения».

9. Оценочные материалы
9.1.Комплект вопросов к зачету 

9.2. Критерии оценки
Из представленных выше вопросов слушателю выдается два вопроса.
- «Зачет» выставляется слушателю, если 
- ответы на вопросы сформулированы четко, логично, связно и полно, соответствуют заданной теме;
- заключение по вопросу содержит выводы, логично вытекающие из содержания основного ответа;
- слушатель использует достаточно полно разнообразные средства подтверждения сказанного в ответе на вопросы;
- демонстрирует полное или не полное понимание проблемы;
- все требования, предъявляемые к ответу на вопросы, выполнены.
- «Незачет» выставляется слушателю, если 
- ответы на вопросы сформулированы не четко, не логично, не связно и не полно, слушатель отклоняется от заданной темы;
- заключение по вопросу не содержит выводы;
- студент не использует разнообразные средства подтверждения сказанного в ответе на вопросы;
- для выражения своих мыслей пользуется упрощённо-примитивным языком, не использует научную терминологию;
- демонстрирует не понимание проблемы;
- требования, предъявляемые к ответу на вопросы, не выполнены.

10. Календарный учебный график*
1-я Неделя
День недели 	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота	
Время	1705 - 2010		1705 - 2010	1705 - 2010		1000-1305	

2-я Неделя
День недели 	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота	
Время	1705 - 2010		1705 - 2010	1705 - 2010		1000-1305	

3-я Неделя
День недели 	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота	
Время	1705 - 2010		1705 - 2010	Итоговая аттестация			

* - по заявке слушателей в календарный учебный график могут вноситься корректировки.